|  | | | **型式の区分** (Type Classification) | | --- | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **特 定 電 気 用 品 名**  (Name of Specified Electrical Appliance and Material) | | **:** | | 直流電源装置 (DC power supply units) | |
|  | | **要　素** (Factor) | | **区　分** (Classification) | |
|  | | 定格入力電圧 (Rated input voltage) | | (1) 125Ｖ以下のもの (125V or less)  (2) 125Ｖを超えるもの (Exceeding 125V) | |
|  | | 入力側の定格容量 (Rated capacity on input side) | | (1) 10VA以下のもの (10VA or less)  (2) 10VAを超え20VA以下のもの (Exceeding 10VA, and less than or equal to 20VA)  (3) 20VAを超え30VA以下のもの (Exceeding 20VA, and less than or equal to 30VA)  (4) 30VAを超え40VA以下のもの (Exceeding 30VA, and less than or equal to 40VA)  (5) 40VAを超え50VA以下のもの (Exceeding 40VA, and less than or equal to 50VA)  (6) 50VAを超え60VA以下のもの (Exceeding 50VA, and less than or equal to 60VA)  (7) 60VAを超え70VA以下のもの (Exceeding 60VA, and less than or equal to 70VA)  (8) 70VAを超え80VA以下のもの (Exceeding 70VA, and less than or equal to 80VA)  (9) 80VAを超え90VA以下のもの (Exceeding 80VA, and less than or equal to 90VA)  (10) 90VAを超え100VA以下のもの (Exceeding 90VA, and less than or equal to 100VA)  (11) 100VAを超え200VA以下のもの (Exceeding 100VA, and less than or equal to 200VA)  (12) 200VAを超え300VA以下のもの (Exceeding 200VA, and less than or equal to 300VA)  (13) 300VAを超え400VA以下のもの (Exceeding 300VA, and less than or equal to 400VA)  (14) 400VAを超えるもの (Exceeding 400VA) | |
|  | | 定格周波数（変圧器を有するものの場合に限る。） (Rated frequency (limited to those with transformers.)) | | (1) 50Hzのもの (50Hz)  (2) 60Hzのもの (60Hz) | |
|  | | 交流用端子 (Alternating current terminal) | | (1) あるもの (With A.C. terminal)  (2) ないもの (Without A.C. terminal) | |
|  | | 直流定格電圧 (Rated direct current voltage) | | (1) 15Ｖ以下のもの (15V or less)  (2) 15Ｖを超え30Ｖ以下のもの (Exceeding 15V, and less than or equal to 30V)  (3) 30Ｖを超え60Ｖ以下のもの (Exceeding 30V, and less than or equal to 60V)  (4) 60Ｖを超えるもの (Exceeding 60V) | |
|  | | 変圧器 (Transformer) | | (1) あるもの (With transformer)  (2) ないもの (Without transformer) | |
|  | | 変圧器の巻線の絶縁の種類 (Transformer winding insulation class) | | (1) Ａ種のもの (Class A)  (2) Ｅ種のもの (Class E)  (3) Ｂ種のもの (Class B)  (4) Ｆ種のもの (Class F)  (5) Ｈ種のもの (Class H)  (6) その他のもの (Others) | |
|  | | 直流電圧の調整装置 (D.C. voltage adjusting mechanism) | | (1) あるもの (With adjusting mechanism)  (2) ないもの (Without adjusting mechanism) | |
|  | | 回路の保護機構 (Circuit protection device) | | (1) あるもの (With circuit protection device)  (2) ないもの (Without circuit protection device) | |
|  | | 器体スイッチ（主回路を開閉するものの場合に限り、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。） (Body switch (limited to those used for turning the main circuit on and off, and excluding temperature limiters and thermostats.)) | | (1) あるもの (With body switch)  (2) ないもの (Without body switch) | |
|  | | 器体スイッチの操作の方式 (Switching operation of body switch) | | (1) タンブラー式のもの (Tumbler type)  (2) 押しボタン式のもの (Push button type)  (3) ロータリー式のもの (Rotary type)  (4) その他のもの (Others) | |
|  | | 器体スイッチの接点の材料 (Body switch contact materials) | | (1) 銀のもの又は銀合金のもの (Silver or silver alloy)  (2) 銅のもの又は銅合金のもの (Copper or copper alloy)  (3) その他のもの (Others) | |
|  | | 外郭の材料 (Outer case materials) | | (1) 金属のもの (Metal)  (2) 合成樹脂のもの (Plastic)  (3) その他のもの (Others) | |
|  | | 用途 (Application) | | (1) 電池充電用のもの (For battery chargers)  (2) おもちや用のもの (For toys)  (3) 自動車スタータ用のもの (For automobile starter)  (4) その他のもの (Others) | |
|  | | 電源電線と器体との接続の方式 (Power supply connections) | | (1) 直付けのもの (Fixed to the appliance)  (2) 接続器利用のもの (Coupling device) | |
|  | | 二重絶縁 (Double insulation) | | (1) 施してあるもの (With double insulation)  (2) 施してないもの (Without double insulation) | |