## 調査対象品目、施設情報
調査対象品目、調査対象施設一覧
黄色ハイライトのセルにご記載あるいはドロップダウンから選択してください。
調査の種類
申請者名
調査対象品目
❐ 承認等前適合性調査の場合、認証番号は空欄で構いません。
❐ 複数品目同時申請の場合は、行を増やす等により、調査対象品目を列記してください。
調査対象品目
販売名
認証番号
調査対象施設
❐ 調査対象施設の数により、行を追加、削除または空欄のままでも構いません。
❐ 「本チェックリスト上の識別」は、提出書類チェックリスト上の識別のみに使用します。
例えば、下表で"施設ABC"を[製造所 A]と指定した場合、提出書類チェックリストの「製造所A」は"施設ABC"を指すことになります。
調査対象者の氏名 （法人にあっては名称）
調査対象者の住所 （法人にあっては、主たる事務所の所在地）
調査対象施設の名称
調査対象施設の所在地
調査(審査)対象施設の許可（登録）番号及び年月日
調査(審査)対象施設の工程
本チェックリスト上の識別
調査対象施設の名称
調査対象施設の所在地
調査(審査)対象施設の許可（登録）番号及び年月日
調査(審査)対象施設の工程
本チェックリスト上の識別
調査対象施設の名称
調査対象施設の所在地
調査(審査)対象施設の許可（登録）番号及び年月日
調査(審査)対象施設の工程
本チェックリスト上の識別
調査対象施設の名称
調査対象施設の所在地
調査(審査)対象施設の許可（登録）番号及び年月日
調査(審査)対象施設の工程
本チェックリスト上の識別
調査対象施設の名称
調査対象施設の所在地
調査(審査)対象施設の許可（登録）番号及び年月日
調査(審査)対象施設の工程
本チェックリスト上の識別
調査対象施設の名称
調査対象施設の所在地
調査(審査)対象施設の許可（登録）番号及び年月日
調査(審査)対象施設の工程
本チェックリスト上の識別
調査対象施設の名称
調査対象施設の所在地
調査(審査)対象施設の許可（登録）番号及び年月日
調査(審査)対象施設の工程
本チェックリスト上の識別
調査対象施設の名称
調査対象施設の所在地
調査(審査)対象施設の許可（登録）番号及び年月日
調査(審査)対象施設の工程
本チェックリスト上の識別

## ① 新規
適合性調査申請 提出書類チェックリスト【認証等前適合性調査】
❐ 適合性調査をご申請の際は、チェック済みの本シートを添付の上、ご提出ください。
❐ ハードコピー（紙）にてご申請の場合は、資料番号（1-1-1等）が分かるよう、各提出資料の識別表示をお願いします。電子データ申請の場合は、電子ファイル名に資料番号（1-1-1等）を付けるようにお願いします。
❐ 英語以外の外国語の資料を提出される際は、日本語又は英語に翻訳したものを添付してください。
資料番号 | 提出資料 | X: 提出要 |  | 申請者様チェック欄（必要に応じて製造所の行を追加、削除してください。）
|  | 実地 | 書面 | 製販 | 製造所 A | 製造所 B | 製造所 C | 製造所 D | 製造所 E
ー | 適合性調査申請書 | X | X |  | ー | ー | ー | ー | ー
1-1-1 | 適合性調査製品群リスト （子品目リスト） | X | X |  | ー | ー | ー | ー | ー | 再提出無し
| ❐ 御見積依頼から本申請までに変更点がなければ、再提出は不要です。 |  |  |  | ー | ー | ー | ー | ー
| ❐ 基準適合証によって調査の省略を見込まれている他の品目がある場合、TRJの様式または同等の内容が含まれる |  |  |  | ー | ー | ー | ー | ー
| リストをご提出ください。 |  |  |  | ー | ー | ー | ー | ー
1-1-2 | ISO 13485認証書及び報告書 | X | X | [6 empty] | 再提出無し
❐ 御見積依頼から本申請までに変更点がなければ、再提出は不要です。
❐ 調査対象施設の活動及び適合性調査申請品目を含む有効なISO 13485の認証を維持している場合、ご提出ください。
❐ ご提出の際、以下の点をご確認ください。
✓ 適合性調査等の申請の日から発行日が過去3年間以内の認証機関による有効な認証書、最新の監査報告書であること
✓ 申請品目及び調査対象施設がISO 13485認証書の対象から外れている場合、ご提出は不要です。
1-1-3 | 適合性調査申請品目に係る活動が調査されたQMS省令の調査報告書 | X | X | [6 empty] | 再提出無し
❐ 御見積依頼から本申請までに変更点がなければ、再提出は不要です。
❐ 適合性調査申請日から過去3年以内に交付されたPMDAまたは登録認証機関による実地調査の報告書がある場合、
ご提出ください。
1-1-4 | 調査対象者の組織図及びその構成員数 | X | X | [6 empty] | 再提出無し
❐ 御見積依頼から本申請までに変更点がなければ、再提出は不要です。
❐ QMS省令に規定される各責任者（管理監督者、管理責任者、総括製造販売責任者、国内品質業務運営責任者、
市場への出荷判定の委託を受けた者を含む）の氏名及び職名並びに関係する各部門が記載された組織図をご提出
ください。また、製造販売業者については、安全管理統括部門又は安全管理に関する部門との関係が分かるように
ご記載ください。
❐ 市場への出荷判定を委託している場合、出荷判定者を国内品質業務運営責任者があらかじめ指定した記録の
ご提出をお願いいたします。
1-1-5 | 品質管理監督システムの相互関係が確認できる資料 | X | X
❐ 製造販売業者等及び全ての登録製造所で実施している活動の概要及びQMSを管理監督する施設や登録製造所 以外の施設を含む購買管理及び業務委託を行う施設等の関係を明確に読み取ることが可能な資料をご提出ください。
❐ PMDA発行の「QMS適合性調査の申請に当たって提出すべき資料について（記載例2 資料1-1-5）実施
している活動の概要及び品質管理監督システムの相互関係の記載例」をご参照ください。
1-1-6 | 調査対象品目の製造工程の概要が確認できる資料 | X | X
❐ 構成部品等の受入れから出荷判定まで関与している全ての施設が特定でき、具体的な作業の内容を明確に読み 取ることが可能な資料をご提出ください。
❐ PMDA発行の「QMS適合性調査の申請に当たって提出すべき資料について（記載例1 資料1-1-4）
製造工程の概要の記載例」をご参照ください。
1-1-7 | 品質管理監督システム基準書 (品質マニュアル) の写し | X | X | [6 empty] | 再提出無し
❐ 製造販売業者等及び全ての登録製造所の製造業者について、品質マニュアルの原本の写し（日本語又は英語）
をご提出ください。
1-1-8 | 登録製造所との取り決め書又は契約書の写し | X | X |  | ー | ー | ー | ー | ー
❐ 調査対象の全ての登録製造所に係る取り決め書または契約書の写しをご提出ください。
1-1-9 | 製造工程におけるバリデーションの実施状況 | X | X | ー | （設計以外） | （設計以外） | （設計以外） | （設計以外） | （設計以外）
❐ 申請品目を対象としてバリデーションを実施した工程がある場合には、その工程名、実施施設及び実施時期
（最終報告書の承認日））の一覧をご提出ください。
❐ なお、新規申請において、バリデーションが完了していない工程がある場合は、その実施予定日を記載することで構い
ません。また、実施状況が確認できれば、バリデーションマスタープランでも構いません。
❐ PMDA発行の「QMS適合性調査の申請に当たって提出すべき資料について（記載例8 資料2-3-3）
製造工程におけるバリデ－ションの実施状況の記載例」をご参照ください。
1-2-1 | 調査対象施設の品質マネジメントシステムの管理文書一覧表 | ー | X
❐ QMS 省令で要求される品質管理監督システムに係る文書の一覧（文書の表題、文書番号、保管期間を含む。）を
ご提出ください。なお、品質マニュアルに充足する資料があれば省略することが可能です。また、保管期間
については、別途保管期間に係る手順書等の写しを提出することでも構いません。
❐ 記録の保管期間について定めた文書、資料をご提出ください。別途保管期間に係る手順書の写しを提出するこ とでも構いません。
1-2-2 | 製品標準書 | ー | X
❐ 逐条解説通知で要求されている事項が規定されている文書の所在（文書の表題、文書番号等）を示す表を ご提出ください。
❐ ｢子品目リスト｣に記載の品目についても提出をお願いする場合がございます。
❐ 下位文書が引用されている｢文書リスト｣を提出された場合は、必要に応じて、下位の文書の提出もお願いする 場合がございます。
1-2-3 | 製造販売業者への不具合事項の通知手順 | ー | X | ー
❐ 全ての登録製造所について、施行規則第228条の20第1項各号及び第2項各号に関連する不具合に関する事項を
知った場合における、製造販売業者等への通知のための手順書等の写しをご提出ください。
1-2-4 | 選任外国製造医療機器等製造販売業者及び選任外国指定高度管理医療機器等製造販売業者は、QMS省令第3章の第72条の3(選任外国製造医療機器等製造販売業務等の業務) において、該当する場合は要求されている手順書等の写し | ー | X |  | ー | ー | ー | ー | ー
1-2-5 | その他、必要に応じて | ー | X
貴社名
販売名

## ② 一変
適合性調査申請 提出書類チェックリスト【一変時適合性調査】
❐ 適合性調査をご申請の際は、チェック済みの本シートを添付の上、ご提出ください。
❐ ハードコピー（紙）にてご申請の場合は、資料番号（1-1-1等）が分かるよう、各提出資料の識別表示をお願いします。電子データ申請の場合は、電子ファイル名に資料番号（1-1-1等）を付けるようにお願いします。
❐ 英語以外の外国語の資料を提出される際は、日本語又は英語に翻訳したものを添付してください。
資料番号 | 提出資料 | X: 提出要 |  | 申請者様チェック欄（必要に応じて製造所の行を追加、削除してください。）
|  | 実地 | 書面 | 製販 | 製造所 A | 製造所 B | 製造所 C | 製造所 D | 製造所 E
ー | 適合性調査申請書 | X | X |  | ー | ー | ー | ー | ー
2-1-1 | 適合性調査製品群リスト （子品目リスト） | X | X |  | ー | ー | ー | ー | ー | 再提出無し
❐ 御見積依頼から本申請までに変更点がなければ、再提出は不要です。
❐ 基準適合証によって調査の省略を見込まれている他の品目がある場合、TRJの様式または同等の内容が含まれる
リストをご提出ください。
2-1-2 | ISO 13485認証書及び報告書 | X | X | [6 empty] | 再提出無し
❐ 御見積依頼から本申請までに変更点がなければ、再提出は不要です。
❐ 調査対象施設の活動及び適合性調査申請品目を含む有効なISO 13485の認証を維持している場合、ご提出ください。
❐ ご提出の際、以下の点をご確認ください。
✓ 適合性調査等の申請の日から発行日が過去3年間以内の認証機関による有効な認証書、最新の監査報告書であること
✓ 申請品目及び調査対象施設がISO 13485認証書の対象から外れている場合、ご提出は不要です。
2-1-3 | 適合性調査申請品目に係る活動が調査されたQMS省令の調査報告書 | X | X | [6 empty] | 再提出無し
❐ 御見積依頼から本申請までに変更点がなければ、再提出は不要です。
❐ 適合性調査申請日から過去3年以内に交付されたPMDAまたは登録認証機関による実地調査の報告書がある場合、
ご提出ください。
2-1-4 | 調査対象者の組織図及びその構成員数 | X | X | [6 empty] | 再提出無し
❐ 御見積依頼から本申請までに変更点がなければ、再提出は不要です。
❐ QMS省令に規定される各責任者（管理監督者、管理責任者、総括製造販売責任者、国内品質業務運営責任者、
市場への出荷判定の委託を受けた者を含む）の氏名及び職名並びに関係する各部門が記載された組織図をご提出
ください。また、製造販売業者については、安全管理統括部門又は安全管理に関する部門との関係が分かるように
ご記載ください。
❐ 市場への出荷判定を委託している場合、出荷判定者を国内品質業務運営責任者があらかじめ指定した記録の
ご提出をお願いいたします。
2-1-5 | 品質管理監督システムの相互関係が確認できる資料 | X | X
❐ 製造販売業者等及び全ての登録製造所で実施している活動の概要及びQMSを管理監督する施設や登録製造所以外の
施設を含む購買管理及び業務委託を行う施設等の関係を明確に読み取ることが可能な資料をご提出ください。
❐ PMDA発行の「QMS適合性調査の申請に当たって提出すべき資料について（記載例2 資料1-1-5）実施
している活動の概要及び品質管理監督システムの相互関係の記載例」をご参照ください。
2-1-6 | 調査対象品目の製造工程の概要が確認できる資料 | X | X
❐ 構成部品等の受入れから出荷判定まで関与している全ての施設が特定でき、具体的な作業の内容を明確に読み取ること
が可能な資料をご提出ください。
❐ PMDA発行の「QMS適合性調査の申請に当たって提出すべき資料について（記載例1 資料1-1-4）
製造工程の概要の記載例」をご参照ください。
2-1-7 | 品質管理監督システム基準書 (品質マニュアル) の写し | X | X | [6 empty] | 再提出無し
❐ 製造販売業者等及び全ての登録製造所の製造業者について、品質マニュアルの原本の写し（日本語又は英語）
をご提出ください。
2-1-8 | 登録製造所との取り決め書又は契約書の写し | X | X |  | ー | ー | ー | ー | ー
❐ 調査対象の全ての登録製造所に係る取り決め書または契約書の写しをご提出ください。
2-1-9 | 製造工程におけるバリデーションの実施状況 | X | X | ー | （設計以外） | （設計以外） | （設計以外） | （設計以外） | （設計以外）
❐ 申請品目を対象としてバリデーションを実施した工程がある場合には、その工程名、実施施設及び実施時期
（最終報告書の承認日））の一覧をご提出ください。
❐ なお、バリデーションが完了していない工程がある場合は、その実施予定日を記載することで構いません。
また、実施状況が確認できれば、バリデーションマスタープランでも構いません。
❐ PMDA発行の「QMS適合性調査の申請に当たって提出すべき資料について（記載例8 資料2-3-3）
製造工程におけるバリデ－ションの実施状況の記載例」をご参照ください。
2-2-1 | 調査対象施設の品質マネジメントシステムの管理文書一覧表 | ー | X
❐ QMS 省令で要求される品質管理監督システムに係る文書の一覧（文書の表題、文書番号、保管期間を含む。）を
ご提出ください。なお、品質マニュアルに充足する資料があれば省略することが可能です。また、保管期間
については、別途保管期間に係る手順書等の写しを提出することでも構いません。
❐ 記録の保管期間について定めた文書、資料をご提出ください。別途保管期間に係る手順書の写しを提出するこ とでも構いません。
2-2-2 | 製品標準書 | ー | X
❐ 逐条解説通知で要求されている事項が規定されている文書の所在（文書の表題、文書番号等）を示す表を ご提出ください。
❐｢子品目リスト｣に記載の品目についても提出をお願いする場合がございます。
❐ 下位文書が引用されている｢文書リスト｣を提出された場合は、必要に応じて、下位の文書の提出もお願いする場合が
ございます。
2-2-3 | 製造販売業者への不具合事項の通知手順 | ー | X | ー
❐ 全ての登録製造所について、施行規則第228 条の20第1項各号及び第2項各号に関連する不具合に関する事項を
知った場合における、製造販売業者等への通知のための手順書等の写しをご提出ください。
2-2-4 | 選任外国製造医療機器等製造販売業者及び選任外国指定高度管理医療機器等製造販売業者は、QMS省令第3章の第72条の3(選任外国製造医療機器等製造販売業務等の業務) において、該当する場合は要求されている手順書等の写し | ー | X |  | ー | ー | ー | ー | ー
2-2-5 | その他、必要に応じて | ー | X
貴社名
販売名

## ③ 定期
適合性調査申請 提出書類チェックリスト【定期適合性調査】
❐ 適合性調査をご申請の際は、チェック済みの本シートを添付の上、ご提出ください。
❐ ハードコピー（紙）にてご申請の場合は、資料番号（1-1-1等）が分かるよう、各提出資料の識別表示をお願いします。電子データ申請の場合は、電子ファイル名に資料番号（1-1-1等）を付けるようにお願いします。
❐ 英語以外の外国語の資料を提出される際は、日本語又は英語に翻訳したものを添付してください。
資料番号 | 提出資料 | X: 提出要 |  | 申請者様チェック欄（必要に応じて製造所の行を追加、削除してください。）
|  | 実地 | 書面 | 製販 | 製造所 A | 製造所 B | 製造所 C | 製造所 D | 製造所 E
ー | 適合性調査申請書 | X | X |  | ー | ー | ー | ー | ー
3-1-1 | 適合性調査製品群リスト （子品目リスト） | X | X |  | ー | ー | ー | ー | ー | 再提出無し
❐ 御見積依頼から本申請までに変更点がなければ、再提出は不要です。
❐ 基準適合証によって調査の省略を見込まれている他の品目がある場合、TRJの様式または同等の内容が含まれる
リストをご提出ください。
3-1-2 | ISO 13485認証書及び報告書 | X | X | [6 empty] | 再提出無し
❐ 御見積依頼から本申請までに変更点がなければ、再提出は不要です。
❐ 調査対象施設の活動及び適合性調査申請品目を含む有効なISO 13485の認証を維持している場合、ご提出ください。
❐ ご提出の際、以下の点をご確認ください。
✓ 適合性調査等の申請の日から発行日が過去3年間以内の認証機関による有効な認証書、最新の監査報告書であること
✓ 申請品目及び調査対象施設がISO 13485認証書の対象から外れている場合、ご提出は不要です。
3-1-3 | 適合性調査申請品目に係る活動が調査されたQMS省令の調査報告書 | X | X | [6 empty] | 再提出無し
❐ 御見積依頼から本申請までに変更点がなければ、再提出は不要です。
❐ 適合性調査申請日から過去3年以内に交付されたPMDAまたは登録認証機関による実地調査の報告書がある場合、
ご提出ください。
3-1-4 | 調査対象者の組織図及びその構成員数 | X | X | [6 empty] | 再提出無し
❐ 御見積依頼から本申請までに変更点がなければ、再提出は不要です。
❐ QMS省令に規定される各責任者（管理監督者、管理責任者、総括製造販売責任者、国内品質業務運営責任者、
市場への出荷判定の委託を受けた者を含む）の氏名及び職名並びに関係する各部門が記載された組織図をご提出
ください。また、製造販売業者については、安全管理統括部門又は安全管理に関する部門との関係が分かるように
ご記載ください。
❐ 市場への出荷判定を委託している場合、出荷判定者を国内品質業務運営責任者があらかじめ指定した記録の
ご提出をお願いいたします。
3-1-5 | 品質管理監督システムの相互関係が確認できる資料 | X | X
❐ 製造販売業者等及び全ての登録製造所で実施している活動の概要及びQMSを管理監督する施設や登録製造所 以外の施設を含む購買管理及び業務委託を行う施設等の関係を明確に読み取ることが可能な資料をご提出ください。
❐ PMDA発行の「QMS適合性調査の申請に当たって提出すべき資料について（記載例2 資料1-1-5）実施
している活動の概要及び品質管理監督システムの相互関係の記載例」をご参照ください。
3-1-6 | 調査対象品目の製造工程の概要が確認できる資料 | X | X
❐ 構成部品等の受入れから出荷判定まで関与している全ての施設が特定でき、具体的な作業の内容を明確に読み 取ることが可能な資料をご提出ください。
❐ PMDA発行の「QMS適合性調査の申請に当たって提出すべき資料について（記載例1 資料1-1-4）
製造工程の概要の記載例」をご参照ください。
3-1-7 | 品質管理監督システム基準書 (品質マニュアル) の写し | X | X | [6 empty] | 再提出無し
❐ 製造販売業者等及び全ての登録製造所の製造業者について、品質マニュアルの原本の写し（日本語又は英語）
をご提出ください。
3-1-8 | 登録製造所との取り決め書又は契約書の写し | X | X |  | ー | ー | ー | ー | ー
❐ 調査対象の全ての登録製造所に係る取り決め書または契約書の写しをご提出ください。
3-1-9 | 製造工程におけるバリデーションの実施状況 | X | X | ー | （設計以外） | （設計以外） | （設計以外） | （設計以外） | （設計以外）
❐ 申請品目を対象としてバリデーションを実施した工程がある場合には、その工程名、実施施設及び実施時期
（最終報告書の承認日））の一覧をご提出ください。
❐ なお、バリデーションが完了していない工程がある場合は、その実施予定日を記載することで構いません。
また、実施状況が確認できれば、バリデーションマスタープランでも構いません。
❐ PMDA発行の「QMS適合性調査の申請に当たって提出すべき資料について（記載例8 資料2-3-3）
製造工程におけるバリデ－ションの実施状況の記載例」をご参照ください。
3-1-10 | 宣誓書 | X | X |  | ー | ー | ー | ー | ー
❐ PMDA発行の「QMS適合性調査の申請に当たって提出すべき資料について」の様式1（宣誓書）をお使いください。
3-1-11 | 前回調査又は前回一部変更審査以降に認証基準で引用される規格及び通知により移行期間が定められている規格の改訂の | X | X |  | ー | ー | ー | ー | ー
移行期間終期を迎えている場合、その適合状態を確認した記録の写し
また、申請日より6か月以内に移行期間終期を迎える場合、その対応状況が分かる記録
3-2-1 | 調査対象施設の品質マネジメントシステムの管理文書一覧表 | ー | X
❐ QMS 省令で要求される品質管理監督システムに係る文書の一覧（文書の表題、文書番号、保管期間を含む。）を
ご提出ください。なお、品質マニュアルに充足する資料があれば省略することが可能です。また、保管期間
については、別途保管期間に係る手順書等の写しを提出することでも構いません。
❐ 記録の保管期間について定めた文書、資料をご提出ください。別途保管期間に係る手順書の写しを提出するこ とでも構いません。
3-2-2 | 製品標準書 | ー | X
❐ 逐条解説通知で要求されている事項が規定されている文書の所在（文書の表題、文書番号等）を示す表を ご提出ください。
❐ ｢子品目リスト｣に記載の品目についても提出をお願いする場合がございます。
❐ 下位文書が引用されている｢文書リスト｣を提出された場合は、必要に応じて、下位の文書の提出もお願いする 場合がございます。
3-2-3 | 製造販売業者への不具合事項の通知手順 | ー | X | ー
❐ 全ての登録製造所について、施行規則第228 条の20第1項各号及び第2項各号に関連する不具合に関する事項を
知った場合における、製造販売業者等への通知のための手順書等の写しをご提出ください。
3-2-4 | 選任外国製造医療機器等製造販売業者及び選任外国指定高度管理医療機器等製造販売業者は、QMS省令第3章の第72条の3(選任外国製造医療機器等製造販売業務等の業務) において、該当する場合は要求されている手順書等の写し | ー | X |  | ー | ー | ー | ー | ー
3-2-5 | 市場への出荷の決定及び出荷先等市場への出荷の記録 | ー | X |  | ー | ー | ー | ー | ー
❐ 登録製造所に委託している場合は、市場への出荷の決定及び出荷先等市場への出荷の記録に加えて、
製造販売業者に出荷可否判定結果を報告した記録もご提出ください。
3-2-6 | その他、必要に応じて | ー | X
貴社名
販売名

## ④ 書面サーベイランス審査
適合性調査申請 提出書類チェックリスト【書面によるサーベイランス審査】
❐ 書面によるサーベイランス審査をご申請の際は、チェック済みの本シートを添付の上、ご提出ください。
❐ ハードコピー（紙）にてご申請の場合は、資料番号（1-1-1等）が分かるよう、各提出資料の識別表示をお願いします。電子データ申請の場合は、
電子ファイル名に資料番号（1-1-1等）を付けるようにお願いします。
❐ 英語以外の外国語の資料を提出される際は、日本語又は英語に翻訳したものを添付してください。
❐必要に応じて、登録製造所にかかわる資料を、別途お願いする場合がございます。
※審査代表品目に関わる資料は、後日依頼いたします。
資料番号 | 提出資料 | 申請者様チェック欄
製販
4-1-1 | ISO 13485またはMDSAP認証書及び報告書
❐ 審査対象施設の活動及び適合性調査申請品目を含む有効なISO 13485またはMDSAPの認証を維持している場合、ご提出ください。
❐ ご提出の際、以下の点をご確認ください。
✓ 調査対象施設の有効なISO 13485/MDSAPの認証書であること
✓ 本年（暦年）に実施された定期審査（初回、更新、サーベイランス）の審査報告書であること
4-1-2 | 審査対象者の組織図及びその構成員数
❐ QMS省令に規定される各責任者（管理監督者、管理責任者、総括製造販売責任者、国内品質業務運営責任者、
市場への出荷判定の委託を受けた者を含む）の氏名及び所属（職名）並びに関係する各部門が記載された組織図をご提出ください。
また、安全管理統括部門又は安全管理に関する部門との関係が分かるようにご記載ください。
❐ 市場への出荷判定を委託している場合、出荷判定者を国内品質業務運営責任者があらかじめ指定した記録のご提出をお願いいたします。
4-1-3 | 品質管理監督システム基準書 (品質マニュアル) の写し
❐ 品質マニュアルの写し（日本語又は英語）をご提出ください。
4-1-4 | 登録製造所との取り決め書又は契約書の写し | ※
❐ 審査代表品目に係る登録製造所との間の取り決め書または契約書の写しをご提出ください。
4-1-5 | 審査対象施設の品質マネジメントシステムの管理文書一覧表
❐ QMS 省令で要求される品質管理監督システムに係る文書の一覧（文書の表題、文書番号、廃止文書の保管期間を含む。）をご提出ください。
なお、品質マニュアルに充足する資料があれば省略することが可能です。また、保管期間については、別途保管期間に係る手順書等の写しを 提出することでも構いません。
❐ 記録の保管期間について定めた文書、資料をご提出ください。別途保管期間に係る手順書の写しを提出することでも構いません。
4-1-6 | 製品標準書
❐ 逐条解説通知で要求されている事項が規定されている文書の所在（文書の表題、文書番号等）を示す表をご提出ください。
❐ ｢子品目リスト｣に記載の品目についても提出をお願いする場合がございます。
❐ 下位文書が引用されている｢文書リスト｣を提出された場合は、必要に応じて、下位の文書の提出もお願いする場合がございます。
4-1-7 | 製造販売業者への不具合事項の通知手順 | ※
❐ 全ての登録製造所について、施行規則第228 条の20第1項各号及び第2項各号に関連する不具合に関する事項を知った場合における、 製造販売業者等への通知のための手順書等の写しをご提出ください。
4-1-8 | 市場への出荷の決定及び出荷先等市場への出荷の記録 | ※
❐ 代表品目に係る出荷判定の記録（最終製品の保管製造所が複数ある場合は、全ての製造所の記録を各1ロット分ずつ）をご提出ください。
❐ 国内品責が任命した同等の力量を有する者が実施した場合は任命の記録及び国内品責に報告した記録をご提出ください。
4-1-9 | 総括製造販売責任者（第70条)に係る記録
❐ 総括製造販売責任者が必要があると認め、各責任者の情報共有/適切な意見交換・連携を行った事例がありましたら、記録をご提出ください。
4-1-10 | GVP省令に係る自己点検の記録
4-1-11 | 国内品質業務運営責任者に係る記録
❐ 必要な国内外の情報を適切に収集し、把握する活動の記録をご提出ください。
4-1-12 | （該当する場合）修理・販売・貸与・中古品に関係する施設、登録製造所との取り決め
❐ 関係する施設及び登録製造所との間で必要かつ十分な事項について文書化した取り決めをご提出ください。
4-1-13 | 前回調査（審査）以降の重大な変更の有無
❐ QMS省令で要求されている責任者
❐ 品質マネジメントシステム
4-1-14 | 前回の調査（審査）以降に回収があった場合には、その概要及び法第68条の11の回収の報告
❐ ｢子品目リスト｣に記載の品目についても提出をお願いする場合がございます。
4-1-15 | 法第68条の10第1項の副作用等報告のうち製造管理又は品質管理に係る記録
❐｢子品目リスト｣に記載の品目についても提出をお願いする場合がございます。
4-1-16 | その他、必要に応じて
貴社名
販売名 | （代表品目の販売名）

## ⑤ 実地サーベイランス審査
サーベイランス審査 提出書類チェックリスト【実地】
❐ サーベイランス審査をご申請の際は、チェック済みの本シートを添付の上、ご提出ください。
❐ ハードコピー（紙）にてご申請の場合は、資料番号（1-1-1等）が分かるよう、各提出資料の識別表示をお願いします。
電子データ申請の場合は、電子ファイル名に資料番号（1-1-1等）を付けるようにお願いします。
❐ 英語以外の外国語の資料を提出される際は、日本語又は英語に翻訳したものを添付してください。
資料番号 | 提出資料 | 申請者様チェック欄
製販
5-1-1 | 適合性調査製品群リスト （子品目リスト）
❐ 当社が発行した基準適合証にかかわるTRJの様式または同等の内容が含まれるリストをご提出ください。
5-1-2 | 審査対象者の組織図及びその構成員数
❐ QMS省令に規定される各責任者（管理監督者、管理責任者、総括製造販売責任者、国内品質業務運営責任者、
市場への出荷判定の委託を受けた者を含む）の氏名及び所属（職名）並びに関係する各部門が記載された組織図をご提出
ください。また、安全管理統括部門又は安全管理に関する部門との関係が分かるようにご記載ください。
5-1-3 | 品質管理監督システム基準書 (品質マニュアル) の写し
❐ 品質マニュアルの写し（日本語又は英語）をご提出ください。
❐ 必要に応じて、登録製造所の品質マニュアルのご提出をお願いする場合がございます。
5-1-4 | その他、必要に応じて
貴社名：

## ドロップダウン (hidden)
認証等前適合性調査 | 製造販売業者 | 製販
一変時適合性調査 | 設計 | 製造所 A
定期適合性調査 | 主たる組立て | 製造所 B
追加的調査 | 充填 | 製造所 C
書面によるサーベイランス審査 | 滅菌（EOG） | 製造所 D
| 滅菌（放射線） | 製造所 E
| 滅菌（湿熱） | 製造所 F
| 滅菌（その他） | 製造所 G
| 保管 | 製造所 H
製造所 I
製造所 J
製造所 K
製造所 L
製造所 M
製造所 N
製造所 O
製造所 P
製造所 Q
製造所 R
製造所 S
製造所 T