# 提出資料一覧

QMS適合性調査申請のお見積書作成のため、下表にある資料をご提出ください。

| No. | 提出資料 | 対象施設 | 申請者様 チェック欄 | 申請者様 コメント欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 適合性調査申請書（鑑） | ― | ☐ |  |
| 2 | 製品群リスト | ― | ☐ |  |
| 3 | 品質管理監督システム基準書（品質マニュアル）[最新版] | 調査対象施設ごと | ☐ |  |
| 4 | 調査対象者の組織図 [構成員数含む] （注意事項）------------------------------------------------------------------------- 【製造販売業者の場合】 - 該当する管理監督者、管理責任者、総括製造販売責任者、国内品責業務運営責任者の氏名及び所属部署が記載されたものをご提出ください。 【登録製造所の場合】 - 該当する管理監督者、管理責任者、責任技術者の氏名及び所属部署が記載されたものをご提出ください。 | 調査対象施設ごと | ☐ |  |
| 5 | 調査対象施設の過去の審査・調査報告書 （注意事項）------------------------------------------------------------------------- - リモート審査（一部がリモートの場合も含む）によって行われた報告書の場合は、別途ご相談ください。 【製造販売業者/登録製造所】＊以下のいずれかの報告書をご提出ください。 - 適合性調査の申請の日から過去３年以内に実施された他の調査実施者による実地のQMS調査報告書の写し - 適合性調査等の申請の日から発行日が過去3年間以内の認証機関による有効な認証書、最新の監査報告書の写し。ISO13485の報告書については、調査対象の工程が審査されていること。 ＊申請品目及び調査対象施設がISO 13485認証書の対象から外れている場合、ご提出は不要です。 【登録製造所】 登録製造所の場合は、以下の報告書でも結構です。 - 適合性調査の申請の日から過去３年以内に実施された実地のMDSAP報告書 及び有効なMDSAPの認証書の写し。MDSAP報告書については、すべての工程（Full Audit）が審査されていること。 | 調査対象施設ごと | ☐ |  |
| 6 | 「MDSAP利用申請前チェックリスト」（様式番号：FORMAT-PMD-065）及び適合性調査の申請の日から過去３年以内に実施された実地のMDSAP報告書及び有効なMDSAPの認証書の写し。 ＊MDSAP利用申請の場合はご提出ください。また、MDSAP報告書については、すべての工程（Full Audit）が審査されていることをご確認ください。 |  | ☐ |  |
| 7 | 子品目を含めて前回調査以降の回収がある場合には、その概要（回収着手報告書など） |  | ☐ |  |

以上