|  | | | **型式の区分** (Type Classification) | | --- | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **特 定 電 気 用 品 名**  (Name of Specified Electrical Appliance and Material) | | **:** | | ゴム絶縁電線 (Rubber insulated electric wires) | |
|  | | **要　素** (Factor) | | **区　分** (Classification) | |
|  | | 導体の主材料 (Conductor materials) | | (1) 銅のもの (Copper)  (2) その他のもの (Others) | |
|  | | 導体の太さ (Conductor thickness) | | (1) より線のものにあつては断面積が8.0㎟以下のもの、単線のものにあつては直径が3.2㎜以下のもの (Stranded conductors with cross section area of 8.0㎟ or less, or solid conductors with diameter of 3.2㎜ or less)  (2) より線のものにあつては断面積が8.0㎟を超え32㎟以下のもの、単線のものにあつては直径が3.2㎜を超えるもの (Stranded conductors with cross section area exceeding 8.0㎟ and less than 32㎟, or solid conductors with diameter exceeding 3.2㎜)  (3) より線のものにあつては、断面積が32㎟を超えるもの (Stranded conductors with cross section area exceeding 32㎟) | |
|  | | 絶縁体の主材料 (Insulation materials) | | (1) 天然ゴム混合物のもの (Natural rubber)  (2) ブチルゴム混合物のもの (Butyl rubber)  (3) クロロプレンゴム混合物のもの (Chloroprene rubber)  (4) エチレンプロピレンゴム混合物のもの (Ethylene propylene rubber)  (5) クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物のもの (Chlorosulfonated polyethylene rubber)  (6) けい素ゴム混合物のもの（機械的強度を強化したものを除く。） (Silicon rubber (excluding those mechanically strengthened.))  (7) けい素ゴム混合物のもの（機械的強度を強化したものに限る。） (Silicon rubber (limited to those mechanically strengthened.))  (8) その他のもの (Others) | |
|  | | 線心 (Core) | | (1) 単心のもの (Single core)  (2) ２心以上のもの (Two or more cores) | |
|  | | 主たる用途 (Main applications) | | (1) 一般固定配線用のもの (For fixed wiring)  (2) その他のもの (Others) | |