|  | | | **型式の区分** (Type Classification) | | --- | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **特 定 電 気 用 品 名**  (Name of Specified Electrical Appliance and Material) | | **:** | | 光電式自動点滅器 (Photoelectric automatic switches) | |
|  | | **要　素** (Factor) | | **区　分** (Classification) | |
|  | | 定格電圧 (Rated voltage) | | (1) 125Ｖ以下のもの (125V or less)  (2) 125Ｖを超えるもの (Exceeding 125V) | |
|  | | 定格電流 (Rated current) | | (1) ７Ａ以下のもの (7A or less)  (2) ７Ａを超え10Ａ以下のもの (Exceeding 7A, and less than or equal to 10A)  (3) 10Ａを超え15Ａ以下のもの (Exceeding 10A, and less than or equal to 15A)  (4) 15Ａを超え20Ａ以下のもの (Exceeding 15A, and less than or equal to 20A)  (5) 20Ａを超えるもの (Exceeding 20A) | |
|  | | 接続する電線の種類 (Type of cable or cord to which switch is connected) | | (1) 銅のもの (Copper)  (2) その他のもの (Others) | |
|  | | 開閉機構の方式 (Switching mechanism) | | (1) 機械式のもの (Mechanical type)  (2) その他のもの (Others) | |
|  | | 接点の材料 (Contact materials) | | (1) 銀のもの又は銀合金のもの (Silver or silver alloy)  (2) 銅のもの又は銅合金のもの (Copper or copper alloy)  (3) その他のもの (Others) | |
|  | | 主絶縁体の材料 (Insulation materials) | | (1) 合成樹脂のもの (Plastic)  (2) その他のもの (Others) | |
|  | | 外郭の材料 (Outer case materials) | | (1) 金属のもの (Metal)  (2) 合成樹脂のもの (Plastic)  (3) その他のもの (Others) | |
|  | | 操作の方式（街灯スイッチの場合に限る。） (Operating method (limited to streetlamp switches.)) | | -- | |
|  | | 駆動の方式（タイムスイッチの場合に限る。） (Drive method (limited to time switches.)) | | -- | |
|  | | 種類（光電式自動点滅器の場合に限る。） (Type (limited to photoelectric automatic switches.)) | | (1) 一体方式のもの (Unified type)  (2) 分離方式のもの (Separated type) | |