|  | | | **型式の区分** (Type Classification) | | --- | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **特 定 電 気 用 品 名**  (Name of Specified Electrical Appliance and Material) | | **:** | | その他の点滅器 (Other switches) | |
|  | | **要　素** (Factor) | | **区　分** (Classification) | |
|  | | 定格電圧 (Rated voltage) | | (1) 125Ｖ以下のもの (125V or less)  (2) 125Ｖを超えるもの (Exceeding 125V) | |
|  | | 定格電流（定格電流表示のあるものの場合に限る。） (Rated current (limited to those with rated current markings.)) | | (1) ７Ａ以下のもの (7A or less)  (2) ７Ａを超え10Ａ以下のもの (Exceeding 7A, and less than or equal to 10A)  (3) 10Ａを超え15Ａ以下のもの (Exceeding 10A, and less than or equal to 15A)  (4) 15Ａを超え20Ａ以下のもの (Exceeding 15A, and less than or equal to 20A)  (5) 20Ａを超えるもの (Exceeding 20A) | |
|  | | 適用電動機の定格容量（適用電動機の定格容量表示のあるものの場合に限る。） (Rated capacity of applicable motor (limited to those with rated current markings for applicable motors.)) | | (1) 100Ｗ以下のもの (100W or less)  (2) 100Ｗを超え200Ｗ以下のもの (Exceeding 100W, and less than or equal to 200W)  (3) 200Ｗを超え400Ｗ以下のもの (Exceeding 200W, and less than or equal to 400W)  (4) 400Ｗを超え750Ｗ以下のもの (Exceeding 400W, and less than or equal to 750W)  (5) 750Ｗを超えるもの (Exceeding 750W) | |
|  | | 極 (Poles) | | (1) 単極のもの (Single core)  (2) ２極以上のもの (Two or more poles) | |
|  | | 接続する電線の種類 (Type of cable or cord to which switch is connected) | | (1) 銅のもの (Copper)  (2) その他のもの (Others) | |
|  | | 切換え（開操作を含む。）の段数 (Number of switch positions (including open position.)) | | (1) ２以下のもの (Two or less)  (2) ３以上のもの (Three or more) | |
|  | | 開閉機構の方式 (Switching mechanism) | | (1) 機械式のもの (Mechanical type)  (2) その他のもの (Others) | |
|  | | 接点の材料 (Contact materials) | | (1) 銀のもの又は銀合金のもの (Silver or silver alloy)  (2) 銅のもの又は銅合金のもの (Copper or copper alloy)  (3) その他のもの (Others) | |
|  | | 主絶縁体の材料 (Insulation materials) | | (1) 合成樹脂のもの (Plastic)  (2) その他のもの (Others) | |
|  | | 外郭の材料（機械器具に組み込まれる構造のものの場合を除く。） (Outer case materials (excluding those built into a machine or appliance.)) | | (1) 金属のもの (Metal)  (2) 合成樹脂のもの (Plastic)  (3) その他のもの (Others) | |
|  | | ボタンの数（電磁開閉器操作用以外の押しボタンスイッチの場合に限る。） (Number of buttons or method of operation (limited to push button switches other than for use with electromagnetic switching devices.)) | | -- | |
|  | | 使用方法 (Appliances to be incorporated) | | (1) 電子機械器具に組み込まれるもの (To be incorporated in electronic appliances)  (2) 機械器具に組み込まれるもの（電子機械器具に組み込まれるものを除く。） (To be incorporated in a machine or appliance (excluding those to be incorporated in electronic appliances.))  (3) その他のもの (Others) | |
|  | | 用途 (Application) | | (1) 電磁開閉器操作用のもの (For use with electromagnetic switching devices)  (2) 電動機操作用のもの (For use with motors)  (3) その他のもの (Others) | |
|  | | 種類 (Type) | | (1) 露出型のもの (Exposed type)  (2) 埋込み型のもの (Implanted type) | |
|  | | 防水構造 (Type of waterproof) | | (1) 防雨型のもの (Rainproof type)  (2) 防浸型のもの (Immersion proof type)  (3) 非防水型のもの (Non-waterproof type) | |