|  | | | **型式の区分** (Type Classification) | | --- | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **特 定 電 気 用 品 名**  (Name of Specified Electrical Appliance and Material) | | **:** | | アダプター (Adaptors) | |
|  | | **要　素** (Factor) | | **区　分** (Classification) | |
|  | | 定格電圧 (Rated voltage) | | (1) １２５Ｖ以下のもの (125V or less)  (2) １２５Ｖを超えるもの (Exceeding 125V) | |
|  | | 定格電流 (Rated current) | | (1) １Ａ以下のもの (1A or less)  (2) １Ａを超え３Ａ以下のもの (Exceeding 1A, and less than or equal to 3A)  (3) ３Ａを超え７Ａ以下のもの (Exceeding 3A, and less than or equal to 7A)  (4) ７Ａを超え１０Ａ以下のもの (Exceeding 7A, and less than or equal to 10A)  (5) １０Ａを超えるもの (Exceeding 10A) | |
|  | | 電源側の接続部の形状 (Shape of connector on power supply side) | | (1) 刃型（ピン型を含む。）のもの (Blade shape (including pin types.)  (2) ねじ込み型（スワン型を含む。）のもの (Screw in type (including swan types.)  (3) その他のもの (Others) | |
|  | | 負荷側の接続部の形状 (Shape of connector on load side) | | (1) 刃型（ピン型を含む。）のもの (Blade shape (including pin types.))  (2) ねじ込み型（スワン型を含む。）のもの (Screw in type (including swan types.))  (3) その他のもの (Others) | |
|  | | 主絶縁体の材料 (Insulation materials) | | (1) 合成樹脂のもの (Plastic)  (2) その他のもの (Others) | |
|  | | スイッチ (Switch) | | (1) あるもの (With switch)  (2) ないもの (Without switch) | |
|  | | 中間口出し線（中間口出し線用端子を含む。） (Intermediate lead wire (including intermediate lead wire terminal.)) | | (1) あるもの (With intermediate lead wire)  (2) ないもの (Without intermediate lead wire) | |