|  | | | **型式の区分** (Type Classification) | | --- | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **特 定 電 気 用 品 名**  (Name of Specified Electrical Appliance and Material) | | **:** | | 防水ソケット (Waterproof sockets) | |
|  | | **要　素** (Factor) | | **区　分** (Classification) | |
|  | | 定格電圧 (Rated voltage) | | (1) 125Ｖ以下のもの (125V or less)  (2) 125Ｖを超えるもの (Exceeding 125V) | |
|  | | 定格電流 (Rated current) | | (1) １Ａ以下のもの (1A or less)  (2) １Ａを超え３Ａ以下のもの (Exceeding 1A, and less than or equal to 3A)  (3) ３Ａを超え７Ａ以下のもの (Exceeding 3A, and less than or equal to 7A)  (4) ７Ａを超え10Ａ以下のもの (Exceeding 7A, and less than or equal to 10A)  (5) 10Ａを超えるもの (Exceeding 10A) | |
|  | | 受金の大きさ (Size of holder contact) | | (1) 公称直径26㎜未満のもの (Normal diameter of less than 26mm)  (2) 公称直径26㎜のもの (Normal diameter of 26mm)  (3) 公称直径26㎜を超えるもの (Normal diameter exceeding 26mm) | |
|  | | 受金の種類 (Type of holder contact) | | (1) ねじ込み型のもの (Screw in type)  (2) 引掛け型のもの (Hook up type)  (3) その他のもの (Others) | |
|  | | 主絶縁体の材料 (Insulation materials) | | (1) 磁器のもの (Ceramic)  (2) 合成樹脂のもの (Plastic)  (3) その他のもの (Others) | |
|  | | 外郭の材料 (Outer case materials) | | (1) 金属のもの (Metal)  (2) 合成樹脂のもの (Plastic)  (3) その他のもの (Others) | |
|  | | 口出し線 (Lead wire) | | (1) あるもの (With lead wire)  (2) ないもの (Without lead wire) | |
|  | | 差込み口 (Plug-in receptacle) | | (1) あるもの (With plug-in receptacle)  (2) ないもの (Without plug-in receptacle) | |