|  | | | **型式の区分** (Type Classification) | | --- | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **特 定 電 気 用 品 名**  (Name of Specified Electrical Appliance and Material) | | **:** | | 高周波脱毛器 (High-frequency depilators) | |
|  | | **要　素** (Factor) | | **区　分** (Classification) | |
|  | | 定格電圧 (Rated voltage) | | (1) 125Ｖ以下のもの (125V or less)  (2) 125Ｖを超えるもの (Exceeding 125V) | |
|  | | 定格消費電力 (Rated input) | | (1) ５Ｗ以下のもの (5W or less)  (2) ５Ｗを超え10Ｗ以下のもの (Exceeding 5W, and less than or equal to 10W)  (3) 10Ｗを超え20Ｗ以下のもの (Exceeding 10W, and less than or equal to 20W)  (4) 20Ｗを超え30Ｗ以下のもの (Exceeding 20W, and less than or equal to 30W)  (5) 30Ｗを超え40Ｗ以下のもの (Exceeding 30W, and less than or equal to 40W)  (6) 40Ｗを超え50Ｗ以下のもの (Exceeding 40W, and less than or equal to 50W)  (7) 50Ｗを超え60Ｗ以下のもの (Exceeding 50W, and less than or equal to 60W)  (8) 60Ｗを超え70Ｗ以下のもの (Exceeding 60W, and less than or equal to 70W)  (9) 70Ｗを超え80Ｗ以下のもの (Exceeding 70W, and less than or equal to 80W)  (10) 80Ｗを超え90Ｗ以下のもの (Exceeding 80W, and less than or equal to 90W)  (11) 90Ｗを超え100Ｗ以下のもの (Exceeding 90W, and less than or equal to 100W)  (12) 100Ｗを超え200Ｗ以下のもの (Exceeding 100W, and less than or equal to 200W)  (13) 200Ｗを超え300Ｗ以下のもの (Exceeding 200W, and less than or equal to 300W)  (14) 300Ｗを超え400Ｗ以下のもの (Exceeding 300W, and less than or equal to 400W)  (15) 400Ｗを超えるもの (Exceeding 400W) | |
|  | | 定格周波数 (Rated frequency) | | (1) 50Hzのもの (50Hz)  (2) 60Hzのもの (60Hz) | |
|  | | 定格時間 (Rated time) | | (1) 短時間定格のもの (Short time rated)  (2) 連続定格のもの (Continuous rated) | |
|  | | 治療出力の調節 (Therapeutic output adjustment) | | (1) できるもの (Adjustable)  (2) できないもの (Not adjustable) | |
|  | | 器体スイッチ（主回路を開閉するものの場合に限り、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。） (Body switch (limited to those used for turning the main circuit on and off, and excluding temperature limiters and thermostats.)) | | (1) あるもの (With body switch)  (2) ないもの (Without body switch) | |
|  | | 器体スイッチの操作の方式 (Switching operation of body switch) | | (1) タンブラー式のもの (Tumbler type)  (2) 押しボタン式のもの (Push button type)  (3) ロータリー式のもの (Rotary type)  (4) 引きひも式のもの (Pull cord type)  (5) 電磁式のもの (Electromagnetic type)  (6) その他のもの (Others) | |
|  | | 器体スイッチの接点の材料 (Body switch contact materials) | | (1) 銀のもの又は銀合金のもの (Silver or silver alloy)  (2) 銅のもの又は銅合金のもの (Copper or copper alloy)  (3) その他のもの (Others) | |
|  | | 変圧器 (Transformer) | | (1) あるもの (With transformer)  (2) ないもの (Without transformer) | |
|  | | 変圧器の巻線の絶縁の種類 (Transformer winding insulation class) | | (1) Ａ種のもの (Class A)  (2) Ｅ種のもの (Class E)  (3) Ｂ種のもの (Class B)  (4) Ｆ種のもの (Class F)  (5) Ｈ種のもの (Class H)  (6) その他のもの (Others) | |
|  | | 電源電線と器体との接続の方式 (Power supply connections) | | (1) 直付けのもの (Fixed to the appliance)  (2) 接続器利用のもの (Coupling device) | |
|  | | 二重絶縁 (Double insulation) | | (1) 施してあるもの (With double insulation)  (2) 施してないもの (Without double insulation) | |