|  |

| **型式の区分** (Type Classification) |
| --- |

 |
| --- | --- | --- |
|  | **特 定 電 気 用 品 名**(Name of Specified Electrical Appliance and Material) | **:** | 磁気治療器 (Magnetic therapeutic appliances) |
|  | **要　素** (Factor) | **区　分** (Classification) |
|  | 定格電圧 (Rated voltage) | [ ]  (1) 125Ｖ以下のもの (125V or less)[ ]  (2) 125Ｖを超えるもの (Exceeding 125V) |
|  | 定格容量 (Rated input) | [ ]  (1) ５VA以下のもの (5VA or less)[ ]  (2) ５VAを超え10VA以下のもの (Exceeding 5VA, and less than or equal to 10VA)[ ]  (3) 10VAを超え20VA以下のもの (Exceeding 10VA, and less than or equal to 20VA)[ ]  (4) 20VAを超え30VA以下のもの (Exceeding 20VA, and less than or equal to 30VA)[ ]  (5) 30VAを超え40VA以下のもの (Exceeding 30VA, and less than or equal to 40VA)[ ]  (6) 40VAを超え50VA以下のもの (Exceeding 40VA, and less than or equal to 50VA)[ ]  (7) 50VAを超え60VA以下のもの (Exceeding 50VA, and less than or equal to 60VA)[ ]  (8) 60VAを超え70VA以下のもの (Exceeding 60VA, and less than or equal to 70VA)[ ]  (9) 70VAを超え80VA以下のもの (Exceeding 70VA, and less than or equal to 80VA)[ ]  (10) 80VAを超えるもの (Exceeding 80VA) |
|  | 定格周波数 (Rated frequency) | [ ]  (1) 50Hzのもの (50Hz)[ ]  (2) 60Hzのもの (60Hz) |
|  | 磁力の調節 (Adjustment of magnetic force) | [ ]  (1) できるもの (Adjustable)[ ]  (2) できないもの (Not adjustable) |
|  | 巻線の絶縁の種類 (Winding insulation class) | [ ]  (1) Ａ種のもの (Class A)[ ]  (2) Ｅ種のもの (Class E)[ ]  (3) Ｂ種のもの (Class B)[ ]  (4) Ｆ種のもの (Class F)[ ]  (5) Ｈ種のもの (Class H)[ ]  (6) その他のもの (Others) |
|  | 外郭の材料 (Outer case materials) | [ ]  (1) 金属のもの (Metal)[ ]  (2) 合成樹脂のもの (Plastic)[ ]  (3) その他のもの (Others) |
|  | 絶縁性充てん物 (Insulation filler) | [ ]  (1) あるもの (With insulation filler)[ ]  (2) ないもの (Without insulation filler) |
|  | 器体スイッチ（主回路を開閉するものの場合に限り、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。） (Body switch (limited to those used for turning the main circuit on and off, and excluding temperature limiters and thermostats.)) | [ ]  (1) あるもの (With body switch)[ ]  (2) ないもの (Without body switch) |
|  | 器体スイッチの操作の方式 (Switching operation of body switch) | [ ]  (1) タンブラー式のもの (Tumbler type)[ ]  (2) 押しボタン式のもの (Push button type)[ ]  (3) ロータリー式のもの (Rotary type)[ ]  (4) 引きひも式のもの (Pull cord type)[ ]  (5) 電磁式のもの (Electromagnetic type)[ ]  (6) その他のもの (Others) |
|  | 器体スイッチの接点の材料 (Body switch contact materials) | [ ]  (1) 銀のもの又は銀合金のもの (Silver or silver alloy)[ ]  (2) 銅のもの又は銅合金のもの (Copper or copper alloy)[ ]  (3) その他のもの (Others) |
|  | 電源電線と器体との接続の方式 (Power supply connections) | [ ]  (1) 直付けのもの (Fixed to the appliance)[ ]  (2) 接続器利用のもの (Coupling device) |
|  | 二重絶縁 (Double insulation) | [ ]  (1) 施してあるもの (With double insulation)[ ]  (2) 施してないもの (Without double insulation) |